INSPEKTOR NADZORU NAD INWESTYCJĄ:

,,Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach’’

- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, na podstawie wniosku z dnia 14.08.2023r.  Edycja2RPOZ/2023/6462/PolskiLad, złożonym przez POWIAT BARTOSZYCKI z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej na budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bartoszycach.

- Warunki wypłaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania (Promesy) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Lokalizacja:	Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, ul. Bohaterów Monte Cassino 9, 11-200 Bartoszyce Dz. Nr 123/32, Obr. 0004 m. Bartoszyce, jedn. ewid. 280101_1

Zakres zadania polega na nadzorze inwestycji, która polega na przeprowadzeniu robót w zakresie instalacji elektrycznej oraz instalacji strukturalnej. W budynku LO im. S. Żeromskiego istnieje przyłącze napowietrzne AsXSn4X25mm2 i posiada 3- fazowy pomiar energii elektrycznej z mocą przyłączeniową 32kW. W istniejącym złączu pomiarowym zabudowany jest drugi pomiar energii elektrycznej zasilania kotłowni. Zakres projektu obejmuje:

    - Wymianę szafki licznikowej i zabudowę szafki wyłącznika głównego,

    - Ułożenie wewnętrznej linii zasilającej 0,4kV,

    - Umieszczenie tablic rozdzielczych,

    - Wykonanie instalacji odbiorczych,

    - Instalację oświetlenia awaryjnego,

    - Ochronę od porażeń prądem elektrycznym,

    - Ochronę od przepięć,

    - Wykonanie instalacji strukturalnej - teletechnicznej

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary i próby zgodnie z PN-HD 60364-6- ,,Sprawdzenie odbiorcze’’.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia: w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Realizacja inwestycji będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przedłożonym przez Wykonawcę inwestycji ( w załączeniu).

Szczegóły dotyczące realizowanej inwestycji w linku:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba9bc7e4-ecd3-11ee-9c02-ce2b643d361d

Potencjalny zainteresowany powinien legitymować się osobami z kwalifikacjami zawodowymi                                   i doświadczeniem w branży elektrycznej i elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej, posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej               w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych, elektroenergetycznych oraz  telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r.              w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych                w budownictwie (Dz.  U. z 2019 r. poz. 831).

Zapraszamy do składania ofert na adres e- mail: basak.katarzyna@powiat.bartoszyce.pl do dnia                   18 lipca 2024r. do godziny 12.00.