Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

im. Janusza Korczaka w Bartoszycach

Bartoszyce, 05.09.2018r.

Znak pisma: 271.1.2018

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie pomieszceń Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej im Janusza Korczaka w Bartoszycach do aktualnych wymogów ochrony ppoż.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczacych treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytania:

1. W poz. 24 przedmiaru znajdują się słowa „ adapter linii bocznej”. Proszę o bardziej precyzyjne okreslenie materiału.

2. Proszę o wyjasnienie poz. 17 przedmiaru tzn rodzaj obudowy i zabudowanego w niej osprzętu.

3. W elemencie nr 2 przedmiaru w poz. 16 i 17 skosztorysowane jest wykonanie pasow tynku oraz malowanie poprawkowe. Natomiast w elemencie nr 3 przedmiaru brak jest skosztorysowania analogicznych robot mimo ukladania kabli w wykutych bruzdach. Czy zamawiający wymaga wykonania tych robot przy instalacji SSP i CSO.

4. W elemencie nr 2 brak jest wykonania przebić przez ściany i stropy przy prowadzeniu stropów.

Odpowiedzi:

Ad 1. błędnie wpisano adapter linii bocznej - poprawiono na "przycisk wyłącznika przeciwpożarowego".

Ad. 2 - dotyczy skrzynki WG wyłącznika głównego w obudowie termoutwardzalnej 
z wyposażeniem zgodnie ze schematem w projekcie.

Ad. 3 - uzupełniono kosztorys i dodano pozycje jako 37 i 38.

Ad. 4 - uzupełniono kosztorys i dodano jako pozycję 39.

W załączeniu poprawiony przedmiar .

Z poważaniem
								Kowalski Janusz

Otrzymują:

- Uczestnicy postępowania

- Bip.redakcja